关于腾龙路项目办驻地局部改造项目的比选咨询

我单位拟对腾龙大道项目办驻地进行局部改造，现向社会公开征询，请有意向单位按要求递交报价函。

一、项目名称：腾龙大道项目办驻地局部改造项目

二、项目预算：18万元

三、项目概况

项目地点：常州市钟楼区邹区镇腾龙大道项目办

项目内容：项目办驻地局部改造，具体工作内容详见清单

质量等级要求：合格

计划工期：2023年3月22日至2023年4月10日

四、报价要求

本次报价时须写明单价及总价，且单价及总价须包含人工费、材料费、税费、交通费等交付验收前所有可能发生的费用。原则上清单所列内容均需填报，如有需要，报价人可根据实际情况自行增加工作清单内容。最终报价提交后原则上不再增补任何费用。

我单位不统一组织现场考察，报价人可经我单位同意确认后自行前往，并且自行承担在考察中所发生费用。

五、报价单位资格要求

1、报价单位须具有相关营业执照，能够提供完税发票。

2、信誉好，具有相应的资质和履约能力。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、在经营活动中没有重大违法记录。

六、选取评判原则：兼具案例、价格、效率、信誉等综合评定

七、报价资料提交及要求

报价函格式自定，需附上营业执照等相关资料复印件并加盖公章，可现场递交或电子递交，不接受口头报价等。

报价函提交截止时间：2023年3月16日

八、联系方式

联系人：薛舒悦

电话：0519-85583952

地址：常州市钟楼区西林街道大冯家村56号

邮箱：czjtjg@sina.com

常州交通建设管理有限公司

2023年3月14日

附件

局部改造工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **说 明** |
| 一 | **办公室** |
| 1 | 办公室乳胶漆 |  m2 | 1416.90  | 　 | 　 | 1.长颈鹿抗污防霉零添加乳胶漆2.普拉德成品腻子粉沙平 嵌缝。三底两面，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。 |
| 2 | 楼梯间乳胶漆 |  m2 | 319.20  | 　 | 　 | 1.长颈鹿抗污防霉零添加乳胶漆 2.普拉德成品腻子粉沙平 嵌缝。三底两面，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。 |
| 3 | 过道乳胶漆 |  m2 | 224.00  | 　 | 　 | 1.长颈鹿抗污防霉零添加乳胶漆2.普拉德成品腻子粉沙平 嵌缝。三底两面，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。 |
| 4 | 北厅乳胶漆 |  m2 | 89.80  | 　 | 　 | 1.长颈鹿抗污防霉零添加乳胶漆2.普拉德成品腻子粉沙平 嵌缝。三底两面，漆面无明显凹凸感、刷纹和流坠，无漏刷、泛色。 |
| 5 | 外墙涂料 |  m2 | 45.90  | 　 |  | 　 |
|  | **小计：** |  |  |  |  |  |
| 二 | **男卫生间（一楼）** |
| 1 | 拆除墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 2 | 墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 3 | 墙地砖铺设 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 4 | 洗手台 | m | 2.50  | 　 |  |  |
| 5 | 蹲坑 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 更换坑位配件 | 位 | 3  | 　 |  |  |
| 7 | 集成吊顶 |  m2 | 18.70  | 　 |  |  |
| 8 | 集成平板灯 | 只 | 6  | 　 |  |  |
| 9 | 木质门套 | 套 | 1  | 　 |  |  |
| 10 | 感应式小便斗 | 只 | 3  | 　 |  |  |
| 11 | 改下水及进水 | 项 | 1  | 　 |  |  |
| 12 | 洗手龙头 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 13 | 拖把池 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 14 | 镜子 |  m2 | 1.50  | 　 |  |  |
|  | **小计：** |  |  |  |  |  |
| 三 | **女卫生间（一楼）** |
| 1 | 拆除墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 2 | 墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 3 | 墙地砖铺设 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 4 | 洗手台 | m | 2.50  | 　 |  |  |
| 5 | 蹲坑 | 只 | 3 |  |  |  |
| 6 | 更换坑位配件 | 位 | 6  | 　 |  |  |
| 7 | 集成吊顶 |  m2 | 18.70  | 　 |  |  |
| 8 | 木质门套 | 套 | 1  | 　 |  |  |
| 9 | 集成平板灯 | 只 | 6  | 　 |  |  |
| 10 | 洗手龙头 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 11 | 镜子 |  m2 | 1.50  | 　 |  |  |
|  | **小计：** |  |  |  |  |  |
| 四 | **男卫生间（二楼）** |
| 1 | 拆除墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 3 | 墙地砖铺设 |  m2 | 77.56  | 　 |  | 　 |
| 4 | 洗手台 | m | 2.50  | 　 |  |  |
| 5 | 更换坑位配件 | 位 | 3  | 　 |  |  |
| 6 | 集成吊顶 |  m2 | 18.70  | 　 |  |  |
| 7 | 集成平板灯 | 只 | 6  | 　 |  |  |
| 8 | 小便斗感应器 | 只 | 3  | 　 |  |  |
| 9 | 改下水及进水 | 项 | 1  | 　 |  |  |
| 10 | 洗手龙头 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 11 | 拖把池 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 12 | 镜子 |  m2 | 1.50  | 　 |  |  |
|  | **小计：** |  |  |  |  |  |
| 五 | **女卫生间（二楼）** |
| 1 | 拆除墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  |  |
| 2 | 墙地砖 |  m2 | 77.56  | 　 |  |  |
| 3 | 墙地砖铺设 |  m2 | 77.56  | 　 |  |  |
| 4 | 洗手台 | m | 2.50  | 　 |  |  |
| 5 | 更换坑位配件 | 位 | 6  | 　 |  |  |
| 6 | 集成吊顶 |  m2 | 18.70  | 　 |  |  |
| 7 | 集成平板灯 | 只 | 6  | 　 |  |  |
| 8 | 洗手龙头 | 只 | 1  | 　 |  |  |
| 9 | 镜子 |  m2 | 1.50  | 　 |  |  |
|  | **小计：** |  |  |  |  |  |
| 六 | **其他** |
| 1 | 更换直径15灯筒 | 只 | 26  | 　 |  | 　 |
| 2 | 更换600\*1200日光灯 | 盏 | 36  | 　 |  | 　 |
| 3 | 更换办公室锁 | 把 | 16  | 　 |  | 　 |
| 4 | 更换门吸 | 只 | 16  | 　 |  | 　 |
| 5 | 窗帘 | 间 | 16  | 　 |  | 　 |
| 6 | 窗帘轨道 | 米 | 51.20  | 　 |  | 　 |
| 7 | 小厨宝 | 套 | 2  | 　 |  | 含基础 |
| 8 | 垃圾外运 | 车 | 7  | 　 |  | 　 |
|  | **小计：** | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
|  | **合 计：** |  |  |  |  |  |
|  | **管 理 费：** |  |  |  |  |  |
|  | **开票税金：** |  |  |  |  |  |
|  | **总 计：** |  |  |  |  |  |